УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства

«Центр развития строительства»
(Протокол № 1/2011

от «28» февраля 2011 г.)

ТРЕБОВАНИЯ № 16.1.

к выдаче Некоммерческим партнерством «Центр развития строительства» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Группа видов работ № 16:

- Устройство наружных сетей водопровода.

Вид работ № 16.1.:

Укладка трубопроводов водопроводных.

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ

2011

#### 1. Область применения

- 1.1.  Настоящие Требования № 16.1. к выдаче Некоммерческим партнерством «Центр развития строительства» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Требования № 16.1.) разработан в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Некоммерческого партнерства «Центр развития строительства» (далее — Партнерство), иными внутренними нормативными документами Партнерства и являются обязательными для получения Свидетельств о допуске к работам членами Партнерства.

1.2. Положения Требований № 16.1. обязательны для применения индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, являющимися членами НП «Центр развития строительства».

#### 2. Термины и определения

2.1. В Требованиях № 16.1. применяются термины по ГОСТ Р 1.4–2 004, ГОСТ Р 1.12–2 004, а также следующие определения понятий, соответствующие основным понятиям в указанных выше нормативно-правовых документах:

Свидетельство о допуске – документ, подтверждающий право члена Партнерства осуществлять определенный вид (виды) строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в процессе их возведения и последующей эксплуатации.

Соискатель допуска – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), претендующий на выполнение определенного вида (видов) работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, и представивший документы, подтверждающие его возможность соблюдать установленные требования и условия при производстве этих работ.

Требования к выдаче свидетельства о допуске – совокупность установленных требований и условий в отношении соискателя допуска по конкретным видам строительно-монтажных работ, на выполнение  которых требуется получение допуска Партнерства.

2.2. Требования № 16.1. составлены на основании Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624.

#### 3. Общие положения

3.1. Требования № 16.1. устанавливают условия выдачи Партнерством свидетельств о допуске к виду работ, предусмотренном подпунктом 16.1. пункта 16 части III Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624):

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных.

3.2. Свидетельство о допуске к указанному виду работ выдается только юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), выполняющему условия Требований № 16.1.

3.3. Член Партнерства не вправе выполнять вид работ, указанный в п. 3.1 Требований № 16.1., в случае, если им не соблюдается хотя бы одно из условий для данного вида работ, предусмотренных настоящими Требованиями.

#### 4. Требования к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю при выдаче свидетельства о допуске

4.1. Квалификационные и количественные требования к индивидуальному предпринимателю, его работникам, а также к работникам юридического лица:

4.1.1. Наличие образования определенного уровня и профиля:

а) у индивидуального предпринимателя – высшего или среднего профессионального образования по профилю осуществляемых видов работ, указанных в п. 3.1 Требований № 16.1., выполняемых индивидуальным предпринимателем самостоятельно;

б)  у работников индивидуального предпринимателя и работников юридического лица, осуществляющих работы, предусмотренных п. 3.1 Требований № 16.1. - высшего или среднего технического профессионального образования;

4.1.2. Наличие определенного стажа работы по специальности:

а) у индивидуального предпринимателя – не менее пяти лет;

б) у работников индивидуального предпринимателя и работников юридического лица, осуществляющих работы, предусмотренных п. 3.1 Требований № 16.1. – не менее трех лет для работников, имеющих высшее профессиональное образование, и не менее пяти лет для работников, имеющих среднее профессиональное образование;

4.1.3. Повышение квалификации:

повышение квалификации в соответствии с требованиями государственных нормативных документов по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет индивидуальным предпринимателем, работниками индивидуального предпринимателя и работниками юридического лица, осуществляющих работы, предусмотренных п. 3.1 Требований № 16.1, с проведением аттестации;

4.1.4. Количественные требования:

не менее чем три работника, выполняющих работы, предусмотренные п. 3.1 Требований № 16.1., должны иметь высшее профессиональное образование или не менее чем пять таких работников – среднее профессиональное образование.

4.2. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе, технических регламентов, Устава Партнерства, документов Партнерства, решений органов управления Партнерства.